Ф-ДП-О-02-41-1

Додаток№1

до Порядку дій і заходів ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

по приєднанню абонентів (споживачів)

до мереж централізованого постачання

холодної води та/або водовідведення

Генеральному директору

ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

Бойко Т.Ю.

__________________________________________________
(найменування юридичної особи, ФОП, громадянина)

___________________________________________________

(адреса)

тел.________________________________________________

З А Я В А

Прошу видати Технічні умови на приєднання ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ ,

(найменування об'єкта, який приєднується до мереж)

що знаходиться за адресою м. Біла Церква, вул. ___________________________________________ та належить ________________________________________________________________________________

на праві __________________________________________________________________________________

до централізованих систем холодного водопостачання та/або водовідведення міста Біла Церква, Київської області.

«____» __________ 201__р                                      ______________________________ /________________/

заповнюється відповідальними представниками ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

1. Місцем підключення водопровідної мережі Д = ______________мм є

__________________________________________________________________________________________

з тиском в точці підключення від _____ до _____ атм. (кг/кв.см)

2. Мережа_________________________________________________________________________________

(кільцева, тупікова)

3. На дільниці мережі, яка проектується,встановити:_____________________________________________

(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)

4. Рекомендований матеріал труб вводу________________________________________________________

5. Глибина закладання ______ м (згідно ДБН В.2.5-74:2013)

6. На водопровідному вводі вузол обліку обладнати_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(місце установки, тип водо лічильника, діаметр)

7. Особливі умови__________________________________________________________________________

(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)

10. Точка розподілу є _______________________________________________________________________

11. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) ______________________________________________________________________________________

б) _______________________________________________________________________________________

12. Місцем   приєднання  випуску  водовідведення до  комунальної мережі водовідведення

Д =_____________ мм є_____________________________________________________________________

13. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а)_______________________________________________________________________________________

б)________________________________________________________________________________________

14.Особливі умови________________________________________________________________________
(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо).

Начальник ВВТ                        			_______________________/О. М. Беззубенко /

Начальник РЕВМ 				                ______________________ /М.В. Беззубенко/
Начальник РЕКМ 			                                 ________________________ /В.В. Струнін /